## 1. Содержание
Прайс-лист на датчики производства Belimo Automation AG (Швейцария)
Цены приведены в ЕВРО с НДС
Версия 01/2023 от 01.02.2023
ООО "БЕЛИМО Украина С.А.Р."
04080, Киев, ул. Юрковская 36/10, оф. 9
тел/факс (многоканальный): (044) 531-37-01
master@belimo.kiev.ua
www.belimo.com.ua
Содержание:
2. Полезное | Полезная информация, ссылки, сертификаты.
3. Программы подбора | Прогр. подбора Select Pro, библиотека 2D и 3D моделей, программа переподбора Retrofit App
4. Давление воздух | Датчики избыточного давления, разрежения или перепада давления воздуха.
5. Давление расход вода | Датчики давления, перепада давления или расхода жидкости.
6. Кабельные T | Кабельные датчики температуры газов и жидкостей.
7. Канальные погружные T | Канальные и погружные датчики температуры газов и жидкостей.
8. Накладные T | Накладные датчики температуры и реле контроля конденсации.
9. Наружные T rH | Наружные датчики температуры, влажности, температуры точки росы, энтальпии.
10. Канальные T rH VOC CO2 | Канальные датчики температуры, влажности, СО2, качества воздуха, точки росы, энтальпии.
11. Термостаты и Гигростаты | Термостаты и гигростаты
12. Комнатные T rH VOC CO2 | Комнатные датчики температуры, влажности, СО2, качества воздуха.
13. Аксессуары | Погружные гильзы, фиттинги, монтажные фланцы, крепежные пластины, фильтры, хомуты.
14. Полный список | Полный список датчиков.
Сделано в Швейцарии. Продукция сертифицирована в Украине.

## 2. Полезное
2. Полезная информация, новинки прайс-листа, ссылки, сертификаты
2.1. Полезные ссылки:
Каталоги, техническая документация:
http://belimo.com.ua/files/full_catalog/UA_SENSOR_2019.pdf | Полный каталог датчиков на украинском языке 2021 (версия за 2022 - в апреле 2022).
https://www.belimo.com/ch/en_GB/ | Ссылка на швейцарский сайт
http://belimo.com.ua/katalogi/ | Раздел с документацией на русском языке (по всем группам оборудования)
Программы подбора:
См. Лист "3. Программы подбора" | Программы Select Pro, Sankom Audytor SET/CO, MagiCad, Revit, VDI Selector
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=s_jO6QQNitE | Видеоролик "Датчики Белимо" (англ.)
https://www.youtube.com/watch?v=tKa1dpxQolo&t=3s | Видеоролик "Монтаж датчика Белимо 22DT.. " (англ.)
Сертификаты:
http://belimo.com.ua/files/certificates/sensors_cert.pdf | Сертификат на датчики
2.2. Преимущества датчиков Белимо:
Крышка корпуса на защелке Первый корпус датчиков на HVAC рынке без резьбовых соединений, не требующий применения инструмента, что обеспечивает более быструю и надежную установку.
Соответствие степени защиты IP65 / NEMA 4X Все датчики Белимо с крышкой корпуса на защелке соответствуют степени защиты IP65 / NEMA 4X. These sensors are suitable for demanding and outdoor applications including dirt, dust, humidity, condensation, rain and snow.
Технические особенности
Доступны датчики влажности с переключаемым выходным сигналом - относительная влажность / абсолютная влажность / энтальпия / точка росы.
Доступны комбинированные датчики - температура / влажность / CO2 / качество вохдуха - все в одном корпусе.
Доступны датчики давления 22ADP с дисплеем, автокалибровкой нуля, протоколом Modbus и переключением диапазонов - все в одном корпусе.
Доступны различные аксессуары для удобства монтажа и обслуживания.
Версии с протоколами BACnet and Modbus Обеспечивают простой и удобный доступ к данным, легкую настройку и обслуживание.
Съемная монтажная панель Предназначена для использования в качестве шаблона для сверления с целью упрощения монтажа и установки.
Универсальный дизайн корпуса Оптимизированный ассортимент продукции, упрощается подбор и монтаж.
Съемные сальники Удобное электрическое подключение.
Самозажимающиеся клеммы Позволяют осуществлять бесконтактное подключение, обеспечивают виброустойчивость и противодействие вытягиванию. Экономят время, затраченное на электрическое подключение, обеспечивают максимальную надежность контакта.
Защита выходного контура Датчики защищены от повреждений, вызванных неправильным электрическим подключением (обратная полярность).
Проверенное качество Точность, надежность и честное партнерство - именно это означает «швейцарское качество». Каждая единица продукции проходит индивидуальный выходной контроль. Мы всегда стремимся продолжать развивать и совершенствовать не только наши продукты, но и наши процессы и процедуры.
Короткие сроки поставки
Всесторонняя техническая поддержка
ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## 3. Прогр. подбора
3. Программы подбора датчиков Belimo
3.1. Программа подбора датчиков и клапанов Belimo Select Pro
Программа для подбора датчиков, а также регулирующей арматуры производства Belimo Automation AG.
Онлайн подбор: | https://www.belimo.com/ch/shop/en_GB/sensor-selection
Ccылка на программу: | http://belimo.com.ua/files/belimo_prog/SelectPro.rar
Руководство пользователя: | загрузить
Актуальная версия: | версия 3.9.223 от 01.2019
3.2. Библиотека 2D и 3D моделей Belimo VDI Selector
Программа Belimo VDI Selector 3805 позволяет создавать 2D и 3D-модели оборудования (датчиков, клапанов
и приводов) производства Belimo Automation AG (Швейцария), а также конвертировать их в различные
форматы *.dxf, *.dwg 3D, *.stp, *.igs, *.m3d, *.a3d, *.sat.
Ccылка на программу: | https://www.belimo.ch/mam/europe/technical-documentation/application_programs_and_plug-ins/VDI3805/Belimo_VDI3805_Selektor_2020-1.1.3.exe.zip
Руководство пользователя: | загрузить
Актуальная версия: | 09-2018 на 09.2018
3.6. Приложения Belimo для мобильных устройств
Belimo RetroFIT – программа предназначена
для переподбора датчиков.
Ccылка на программу:
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.belimo.retrofit
https://itunes.apple.com/gb/app/belimo-retrofit/id1149281299?mt=8
ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## 4. Давление воздух
4. Прайс на прессостаты (реле перепада давления) и датчики давления воздуха
производства BELIMO Automation, Швейцария (цены приведены в ЕВРО с НДС)
Действителен с 01.02.2023
Сделано в Швейцарии. Продукция сертифицирована в Украине. | [25 empty] | Введите скидку: |  | 0%
[26 empty] | Дополнительная пошлина: |  | 0%
* См. примечания и примеры расшифровки кодов датчиков в нижней части данной страницы.
Программа подбора датчиков Белимо Select Pro (установочный файл)
Ссылка на раздел сайта www.belimo.ch по датчикам
Используются для измерения избыточного давления, разрежения или перепада давления воздуха.
Датчики ADP используются для измерения перепада давления на вентиляторе, измерения объемного расхода воздуха или между перепада давления
между различными помещениями.
Прессостаты APS используются для монироринга перепада давления на фильтрах, вентиляторах.
Напряжение питания (только для активных датчиков) | [7 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В
Степень защиты | [7 empty] | NEMA 4X / IP65 (для прессостатов APS… - IP54)
Корпус | [7 empty] | Полимер, с самофиксирующимися винтами
Автокалибровка | [7 empty] | Автоматическая автокалибровка нуля (для некоторых моделей)
Измер. величина |  |  | Перекл. диапазонов | Автокалибровка нуля | Два сэнсора | Дисплей | Диапазон измерения | [17 empty] | Тип датчика | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
Выходной сигнал | [6 empty] | Давление
[7 empty] | -25…25 Па | -50…50 Па | -100…100 Па | -150…150 Па | 0…25 Па | 0…50 Па | 0…100 Па | 0…250 Па | 0…500 Па | 0…1000 Па | 0…1500 Па | 0…2000 Па | 0…2500 Па | 0…3000 Па | 0…4000 Па | 0…5000 Па | 0…7000 Па | объемный расход 0…750000 м3/час
Перепад давления:
Актив-ный выход |  | DC 0…10 В / 4…20 мА | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | [10 empty] | 22ADP-18Q | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 159 | 159
|  |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [10 empty] | 22ADP-18QL | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 217 | 217
|  |  | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | [10 empty] | 22ADP-18QA | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 216 | 216
|  |  | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [10 empty] | 22ADP-18QB | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 268 | 268
|  |  | • | [5 empty] | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | 22ADP-184 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 159 | 159
|  |  | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | 22ADP-184A | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 216 | 216
|  |  | • | • |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | 22ADP-184B | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 268 | 268
|  |  | • |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | 22ADP-184L | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 217 | 217
|  |  | • |  | • |  |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | 22ADP-124D | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 235 | 235
|  |  | • |  | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | 22ADP-124F | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 319 | 319
|  |  | • | [12 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • |  | 22ADP-186 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 159 | 159
|  |  | • | • | [11 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • |  | 22ADP-186A | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 216 | 216
|  |  | • | • |  | • | [9 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • |  | 22ADP-186B | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 268 | 268
| 22ADP… |  | • |  |  | • | [9 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • |  | 22ADP-186L | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 217 | 217
|  | DC 0…10 В / Modbus RTU | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | [9 empty] | • | 22ADP-15Q | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 183 | 183
|  |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [9 empty] | • | 22ADP-15QL | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 240 | 240
|  |  | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | [9 empty] | • | 22ADP-15QA | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 248 | 248
|  |  | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [9 empty] | • | 22ADP-15QB | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 305 | 305
|  |  | • | [5 empty] | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | 22ADP-154 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 183 | 183
| 22ADP-…B |  | • |  |  | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  | • | 22ADP-154L | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 240 | 240
|  |  | • |  | • | • |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | 22ADP-154K | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_22ADP-154K_datasheet_en-gb.pdf | 357 | 357
| 22ADP-…L |  | • | [12 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22ADP-156 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 183 | 183
|  |  | • |  |  | • | [9 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22ADP-156L | http://belimo.com.ua/files/sensor/22ADP-1....pdf | 240 | 240
Прессо-стат (реле) |  | - | [8 empty] | 20…300 Па | [13 empty] | 01APS-10R | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 30 | 30
[25 empty] | 01APS-10R.1 1) | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 23 | 23
[12 empty] | 50…500 Па | [12 empty] | 01APS-10U | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 30 | 30
[25 empty] | 01APS-10U.1 1) | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 23 | 23
[14 empty] | 200…1000 Па | [10 empty] | 01APS-101 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 30 | 30
[25 empty] | 01APS-101.1 1) | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 23 | 23
| 01APS-… | [13 empty] | 500…2500 Па | [9 empty] | 01APS-104 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 30 | 30
[25 empty] | 01APS-104.1 1) | http://belimo.com.ua/files/sensor/01APS-1....pdf | 23 | 23
Примечания:
• - оранжевым цветом выделена заводская уставка (рабочий диапазон изменяется с помощью переключателя).
1) - прессостаты c символом ".1" в конце кода поставляются в мультиупаковке, без монтажного комплекта A-22AP-A05.1. Монтажный комплект заказывается отдельно.
Пресосстаты без символа ".1" в конце кода поставляются вместе с монтажным комплектом A-22AP-A05.1.
Более подробная информация по аксессуарам находится на листе "12. Аксессуары".
ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## 5. Давление расход вода
5. Прайс на датчики давления и расхода жидкости
производства BELIMO Automation, Швейцария (цены приведены в ЕВРО с НДС)
Действителен с 01.02.2023
Сделано в Швейцарии. Продукция сертифицирована в Украине.
* См. примечания и примеры расшифровки кодов датчиков в нижней части данной страницы.
Программа подбора датчиков Белимо Select Pro (установочный файл)
Ссылка на раздел сайта www.belimo.ch по датчикам
Используются для измерения давления, перепада давления или расхода жидких сред в HVAC системах.
Датчики WP используются для измерения давления воды с хладагентов.
Датчики WDP используются для измерения перепада давления воды.
Датчики FM используются для измерения расхода воды или смеси воды с гликолем (содержанием до 60%).
Напряжение питания | [11 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В (для датчиков с выходным сигналом 0…10 В)
DC 15…24 В (для датчиков с выходным сигналом 4…20 мА)
AC / DC 24 В (для датчиков FM…)
Степень защиты | [11 empty] | NEMA 4X / IP65 (для 22WP/WDP...)
NEMA 1 / IP54 (для FM...)
Корпус | [11 empty] | 22WP/WDP…: металл
FM...: полимер
Кабельный ввод | [11 empty] | 22WP-…: MVS разъем, в соответствии с DIN EN175301-803 / тип А
22WDP-…: угловой разъем, в соответствии с DIN 43650 / тип А
FM…: кабель 1 м, 3х0,75 мм2
[25 empty] | Введите скидку: |  | 0%
[25 empty] | Дополнительная пошлина: |  | 0%
Измер. величина |  |  | Вода | Хладагенты |  |  | Смесь воды и гликоля (содержанием до 60%) | Номинальный диаметр DN | Диапазон измерения | [14 empty] | Тип датчика | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
Выходной сигнал | [8 empty] | Давление | [13 empty] | Расход
[5 empty] | Выбор диапазона | Дисплей |  |  | 0…0.5 бар | 0…1 бар | 0…2 бар | 0…2,5 бар | 0…3.5 бар | 0…4 бар | 0…5 бар | 0…6 бар | 0…7 бар | 0…10 бар | 0…16 бар | 0…17.5 бар | 0…25 бар | 0…35 бар
Давление:
Актив-ный выход |  | DC 0…10 В | • | • | [9 empty] | • | [9 empty] | 22WP-114 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 144 | 144
|  |  | • | • | [11 empty] | • | [7 empty] | 22WP-115 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 144 | 144
|  |  | • | • | [13 empty] | • | [5 empty] | 22WP-116 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 144 | 144
|  |  | • | • | [14 empty] | • |  |  |  |  | 22WP-117 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 144 | 144
|  |  | • | • | [16 empty] | • |  |  | 22WP-119 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 157 | 157
|  | 4…20 мА | • | • | [9 empty] | • | [9 empty] | 22WP-134 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 137 | 137
|  |  | • | • | [11 empty] | • | [7 empty] | 22WP-135 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 137 | 137
|  |  | • | • | [13 empty] | • | [5 empty] | 22WP-136 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 137 | 137
|  |  | • | • | [14 empty] | • |  |  |  |  | 22WP-137 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 137 | 137
| 22WP-… |  | • | • | [16 empty] | • |  |  | 22WP-139 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WP-1....pdf | 150 | 150
Перепад давления:
Актив-ный выход |  | DC 0…10 В | • | [6 empty] | • | [13 empty] | 22WDP-111 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 433 | 433
|  |  | • | [8 empty] | • | [11 empty] | 22WDP-112 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 433 | 433
|  |  | • | [10 empty] | • | [9 empty] | 22WDP-114 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 433 | 433
|  |  | • | [12 empty] | • | [7 empty] | 22WDP-115 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 433 | 433
|  | 4…20 мА | • | [6 empty] | • | [13 empty] | 22WDP-131 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 433 | 433
|  |  | • | [8 empty] | • | [11 empty] | 22WDP-132 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 433 | 433
| 22WDP-… |  | • | [10 empty] | • | [9 empty] | 22WDP-134 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 433 | 433
|  |  | • | [12 empty] | • | [7 empty] | 22WDP-135 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22WDP-1....pdf | 433 | 433
|  | 4...20 mA, DC 0...5 V, 0...10 V | • |  | • | • |  |  | • | • |  | • |  |  | • | [8 empty] | 22PDP-185 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_22PDP-18.._datasheet_en-gb.pdf | 685 | 685
|  |  | • |  | • | • |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  | • | [5 empty] | 22PDP-186 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_22PDP-18.._datasheet_en-gb.pdf | 685 | 685
|  |  | • |  | • | • | [6 empty] | • |  |  |  | • |  |  | • |  | • |  | 22PDP-189 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_22PDP-18.._datasheet_en-gb.pdf | 685 | 685
Расход (объемный расход):
Актив-ный выход |  | DC 0…10 В | • |  |  |  | • | 15 | [14 empty] | 0…0,42 л/с | FM015R-SZ | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 346 | 346
|  |  | • |  |  |  | • | 20 | [14 empty] | 0…0,78 л/с | FM020R-SZ | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 359 | 359
|  |  | • |  |  |  | • | 25 | [14 empty] | 0…1,38 л/с | FM025R-SZ | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 374 | 374
|  |  | • |  |  |  | • | 32 | [14 empty] | 0…2,16 л/с | FM032R-SZ | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 394 | 394
|  |  | • |  |  |  | • | 40 | [14 empty] | 0…3,00 л/с | FM040R-SZ | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 422 | 422
| FM… |  | • |  |  |  | • | 50 | [14 empty] | 0…5,76 л/с | FM050R-SZ | http://belimo.com.ua/files/sensor/FM..R-SZ.pdf | 448 | 448
|  |  | • |  |  |  | • | 65 | [14 empty] | 0…9,60 л/c | FM065F-SZ | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_FM..F-SZ_datasheet_en-gb.pdf | 735 | 735
|  |  | • |  |  |  | • | 80 | [14 empty] | 0…13,60 л/c | FM080F-SZ | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_FM..F-SZ_datasheet_en-gb.pdf | 808 | 808
|  |  | • |  |  |  | • | 100 | [14 empty] | 0…24,00 л/c | FM100F-SZ | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_FM..F-SZ_datasheet_en-gb.pdf | 880 | 880
|  |  | • |  |  |  | • | 125 | [14 empty] | 0…37,50 л/c | FM125F-SZ | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_FM..F-SZ_datasheet_en-gb.pdf | 951 | 951
|  |  | • |  |  |  | • | 150 | [14 empty] | 0…54,00 л/c | FM150F-SZ | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_FM..F-SZ_datasheet_en-gb.pdf | 1023 | 1023
Примечания:
Более подробная информация по аксессуарам находится на листе "12. Аксессуары".
ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## 6. Кабельные T
6. Прайс на кабельные датчики температуры воздуха и воды
производства BELIMO Automation, Швейцария (цены приведены в ЕВРО с НДС)
Действителен с 01.02.2023
Сделано в Швейцарии. Продукция сертифицирована в Украине.
* См. примечания и примеры расшифровки кодов датчиков в нижней части данной страницы.
Программа подбора датчиков Белимо Select Pro (установочный файл)
Ссылка на раздел сайта www.belimo.ch по датчикам
Температурные датчики с гибким чувствительным элементом используются для измерения температуры газов и жидкостей в HVAC системах.
Корпус чувствительного элемента выполнен из нержавеющей стали.
Для измерения температуры жидкостей рекомендуется применение погружной гильзы A-22P-… из латуни или нержавеющей стали
(не входит в комплект, смотрите лист "Аксессуары").
Напряжение питания (только для активных датчиков) | [7 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В
Степень защиты | [7 empty] | NEMA 4X / IP65
Корпус | [7 empty] | Полимер, с самофиксирующимися винтами
[17 empty] | Введите скидку: |  | 0%
[17 empty] | Дополнительная пошлина: |  | 0%
Измер. величина |  |  | Перекл. диапазонов | Кабель (2000 мм) | Длина зонда | Монтажный фланец включен | Диапазон измерения | [8 empty] | Тип датчика | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
Выходной сигнал | [6 empty] | Температура
[7 empty] | -50…50 °C | -35…100 °C | -20…80 °C | -15…35 °C | -10…120 °C | 0…50 °C | 0…100 °C | 0…160 °C | 0…250 °C
Температура:
Пассив-ный выход |  | Pt100 |  | • | 50 мм |  |  | • | [7 empty] | 01CT-1AH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 16 | 16
|  | Pt1000 |  | • |  |  |  | • | [7 empty] | 01CT-1BH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 16 | 16
|  | Ni1000 |  | • |  |  |  | • | [7 empty] | 01CT-1CH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 16 | 16
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  | • |  |  |  | • | [7 empty] | 01CT-1DH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 20 | 20
|  | NTC10k |  | • |  |  |  | • | [7 empty] | 01CT-1LH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 13 | 13
|  | NTC20k |  | • |  |  |  | • | [7 empty] | 01CT-1QH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 15 | 15
| 01-CT… | Pt100 |  | • | 100 мм | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1ALF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 25 | 25
|  | Pt1000 |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1BLF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 25 | 25
|  | Ni1000 |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1CLF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 25 | 25
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1DLF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 29 | 29
|  | NTC10k |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1LLF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 23 | 23
|  | NTC20k |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1QLF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 24 | 24
| Гильза A-22P- | Pt100 |  | • | 200 мм | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1APF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 26 | 26
| (опционально) | Pt1000 |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1BPF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 26 | 26
|  | Ni1000 |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1CPF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 26 | 26
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1DPF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 30 | 30
|  | NTC10k |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1LPF | http://belimo.com.ua/files/sensor/01CT-1....pdf | 23 | 23
|  | NTC20k |  | • |  | • |  | • | [7 empty] | 01CT-1QPF | http://belimo.com.ua/files/sensor/22CT-1....pdf | 24 | 24
Актив-ный |  | DC 0…5 В / 0…10 В | • | • | 50 мм |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | 22CT-12H | http://belimo.com.ua/files/sensor/22CT-1....pdf | 85 | 85
| 22CT-… | 4…20 мА | • | • | 50 мм |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | 22CT-14H | http://belimo.com.ua/files/sensor/22CT-1....pdf | 85 | 85
Примечания:
• - оранжевым цветом выделена заводская уставка (рабочий диапазон изменяется с помощью переключателя).
Более подробная информация по аксессуарам находится на листе "12. Аксессуары".
ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## 7. Канальные погружные T
7. Прайс на канальные и погружные датчики температуры воздуха и воды
производства BELIMO Automation, Швейцария (цены приведены в ЕВРО с НДС)
Действителен с 01.02.2023
Сделано в Швейцарии. Продукция сертифицирована в Украине.
* См. примечания и примеры расшифровки кодов датчиков в нижней части данной страницы.
Программа подбора датчиков Белимо Select Pro (установочный файл)
Ссылка на раздел сайта www.belimo.ch по датчикам
Предназначены для измерения температуры воздуха в HVAC системах.
Для измерения температуры жидкостей рекомендуется применение погружной гильзы A-22P-… из латуни или нержавеющей стали
(не входит в комплект, смотрите лист "Аксессуары").
Степень защиты | [5 empty] | NEMA 4X / IP65
Корпус | [5 empty] | Пластик, с самофиксирующимися винтами
[16 empty] | Введите скидку: |  | 0%
[16 empty] | Дополнительная пошлина: |  | 0%
Измер. величина |  |  | Перекл. диапазонов | Длина зонда | Диапазон измерения | [9 empty] | Тип датчика | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
Выходной сигнал |  |  |  |  | Температура
[5 empty] | -50…50 °C | -50…150 °C | -50…160 °C | -20…80 °C | -15…35 °C | -10…120 °C | 0…50 °C | 0…100 °C | 0…160 °C | 0…250 °C
Температура (канальные/погружные):
Пассив-ный выход |  | Pt100 |  | 50 мм |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1AH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 39 | 39
|  | Pt1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1BH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 37 | 37
|  | Ni1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1CH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 37 | 37
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1DH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 42 | 42
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1LH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 35 | 35
|  | NTC20k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1QH | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 38 | 38
|  | Pt100 |  | 100 мм |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1AL | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 39 | 39
|  | Pt1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1BL | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 37 | 37
| 01DT-… | Ni1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1CL | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 37 | 37
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1DL | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 42 | 42
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1LL | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 35 | 35
|  | NTC20k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1QL | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 38 | 38
|  | Pt100 |  | 150 мм |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1AN | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 40 | 40
|  | Pt1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1BN | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 39 | 39
|  | Ni1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1CN | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 39 | 39
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1DN | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 44 | 44
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1LN | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 37 | 37
|  | NTC20k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1QN | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 41 | 41
| Гильза A-22P- | Pt100 |  | 200 мм |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1AP | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 40 | 40
| (опционально) | Pt1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1BP | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 39 | 39
|  | Ni1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1CP | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 39 | 39
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1DP | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 44 | 44
|  | NTC5k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1HP | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 37 | 37
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1LP | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 37 | 37
|  | NTC20k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1QP | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 41 | 41
|  | Pt100 |  | 300 мм |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1AR | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 43 | 43
|  | Pt1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1BR | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 42 | 42
|  | Ni1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1CR | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 42 | 42
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1DR | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 47 | 47
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1LR | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 39 | 39
|  | NTC20k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1QR | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 43 | 43
|  | Pt100 |  | 450 мм |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1AT | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 46 | 46
|  | Pt1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1BT | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 45 | 45
|  | Ni1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1CT | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 45 | 45
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01DT-1DT | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 50 | 50
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1LT | https://www.belimo.ch/CH/EN/Product/Sensors/ProductDetail.cfm?MatNr=01DT-1LT&CatNr=2001& | 42 | 42
|  | NTC20k |  |  |  | • | [8 empty] | 01DT-1QT | http://belimo.com.ua/files/sensor/01DT-1....pdf | 45 | 45
Актив-ный выход |  | DC 0…5 В / 0…10 В | • | 50 мм | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-12H | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 85 | 85
|  | 4…20 мА | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-14H | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 85 | 85
|  | DC 0…5 В / 0…10 В | • | 100 мм | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-12L | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 85 | 85
|  | 4…20 мА | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-14L | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 85 | 85
|  | DC 0…5 В / 0…10 В | • | 150 мм | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-12N | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 88 | 88
|  | 4…20 мА | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-14N | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 88 | 88
|  | DC 0…5 В / 0…10 В | • | 200 мм | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-12P | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 88 | 88
|  | 4…20 мА | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-14P | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 88 | 88
| 22DT-… | DC 0…5 В / 0…10 В | • | 300 мм | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-12R | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 90 | 90
|  | 4…20 мА | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-14R | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 90 | 90
| Гильза A-22P- | DC 0…5 В / 0…10 В | • | 450 мм | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-12T | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 93 | 93
| (опционально) | 4…20 мА | • |  | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | 22DT-14T | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DT-1....pdf | 93 | 93
Температура (погружные):
Пассив-ный выход |  | Pt1000 |  | 50 мм |  |  | • | [7 empty] | 01PT-1BH | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 64 | 64
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01PT-1DH | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 69 | 69
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01PT-1LH | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 62 | 62
|  | Pt1000 |  | 100 мм |  |  | • | [7 empty] | 01PT-1BL | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 65 | 65
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01PT-1DL | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 69 | 69
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01PT-1LL | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 62 | 62
|  | Pt1000 |  | 200 мм |  |  | • | [7 empty] | 01PT-1BP | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 68 | 68
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [7 empty] | 01PT-1DP | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 72 | 72
|  | NTC10k |  |  |  | • | [8 empty] | 01PT-1LP | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01PT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 66 | 66
Примечания:
• - оранжевым цветом выделена заводская уставка (рабочий диапазон изменяется с помощью переключателя).
Более подробная информация по аксессуарам находится на листе "12. Аксессуары".
ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## 8. Накладные T
8. Прайс на накладные датчики температуры и реле конденсации
производства BELIMO Automation, Швейцария (цены приведены в ЕВРО с НДС)
Действителен с 01.02.2023
Сделано в Швейцарии. Продукция сертифицирована в Украине.
* См. примечания и примеры расшифровки кодов датчиков в нижней части данной страницы.
Программа подбора датчиков Белимо Select Pro (установочный файл)
Ссылка на раздел сайта www.belimo.ch по датчикам
Датчики HT…, ST… используются для измерения температуры поверхности трубопровода и других закругленных поверхностей в HVAC системах.
Реле HH… используются для контроля образования конденсации в системах охлаждения.
Напряжение питания (только для активных датчиков) | [9 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В
Степень защиты | [9 empty] | NEMA 4X / IP65
Корпус | [9 empty] | Полимер, с самофиксирующимися винтами
[21 empty] | Введите скидку: |  | 0%
[21 empty] | Дополнительная пошлина: |  | 0%
Измер. величина |  |  | Перекл. диапазонов | Кабель (2000 мм) | Кабель (7000 мм) | Кабель (12000 мм) | Выносной датчик | Дисплей | Диапазон измерения | [10 empty] | Тип датчика | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
Выходной сигнал | [8 empty] | Температура
[9 empty] | -50…50 °C | -35…90 °C | -35…100 °C | -20…80 °C | -15…35 °C | -10…120 °C | 0…50 °C | 0…100 °C | 0…160 °C | 0…250 °C | Конденсация
Температура:
Пассив-ный выход |  | Pt100 |  | • | [6 empty] | • | [8 empty] | 01ST-1A3 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01ST-1....pdf | 18 | 18
|  | Pt1000 |  | • | [6 empty] | • | [8 empty] | 01ST-1B3 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01ST-1....pdf | 18 | 18
|  | Ni1000 |  | • | [6 empty] | • | [8 empty] | 01ST-1C3 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01ST-1....pdf | 18 | 18
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  | • | [6 empty] | • | [8 empty] | 01ST-1D3 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01ST-1....pdf | 22 | 22
| 01ST-… | NTC10k |  | • | [6 empty] | • | [8 empty] | 01ST-1L3 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01ST-1....pdf | 16 | 16
|  | NTC20k |  | • | [6 empty] | • | [8 empty] | 01ST-1Q3 | http://belimo.com.ua/files/sensor/01ST-1....pdf | 18 | 18
|  | Pt100 | [7 empty] | • | [9 empty] | 01HT-1A | http://belimo.com.ua/files/sensor/01HT-1....pdf | 30 | 30
|  | Pt1000 | [7 empty] | • | [9 empty] | 01HT-1B | http://belimo.com.ua/files/sensor/01HT-1....pdf | 30 | 30
|  | Ni1000 | [7 empty] | • | [9 empty] | 01HT-1C | http://belimo.com.ua/files/sensor/01HT-1....pdf | 30 | 30
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 | [7 empty] | • | [9 empty] | 01HT-1D | http://belimo.com.ua/files/sensor/01HT-1....pdf | 34 | 34
| 01HT-… | NTC10k | [7 empty] | • | [9 empty] | 01HT-1L | http://belimo.com.ua/files/sensor/01HT-1....pdf | 28 | 28
| 22HT-… | NTC20k | [7 empty] | • | [9 empty] | 01HT-1Q | http://belimo.com.ua/files/sensor/01HT-1....pdf | 28 | 28
Актив-ный |  | DC 0…5 В / 0…10 В | • | [5 empty] | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • |  | 22HT-12 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_22HT-12_datasheet_en-gb.pdf | 86 | 86
|  | 4…20 мА | • | [5 empty] | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • |  | 22HT-14 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_22HT-14_datasheet_en-gb.pdf | 86 | 86
Конденсация:
Реле | [7 empty] | • | [10 empty] | • | 22HH-10 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22HH-10.pdf | 120 | 120
|  |  |  | • |  |  | • | • | [10 empty] | • | 22HH-100X | http://belimo.com.ua/files/sensor/22HH-100X.pdf | 137 | 137
[5 empty] | • |  | • | • | [10 empty] | • | 22HH-100S-6 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_22HH-100S-.._datasheet_en-gb.pdf | 195 | 195
[6 empty] | • | • | • | [10 empty] | • | 22HH-100S-7 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_22HH-100S-.._datasheet_en-gb.pdf | 211 | 211
| 22HH-… | 22HH-…X
Примечания:
• - оранжевым цветом выделена заводская уставка (рабочий диапазон изменяется с помощью переключателя).
Более подробная информация по аксессуарам находится на листе "12. Аксессуары".
ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## 9. Наружные T rH
9. Прайс на наружные датчики температуры и влажности воздуха
производства BELIMO Automation, Швейцария (цены приведены в ЕВРО с НДС)
Действителен с 01.02.2023
Сделано в Швейцарии. Продукция сертифицирована в Украине.
* См. примечания и примеры расшифровки кодов датчиков в нижней части данной страницы.
Программа подбора датчиков Белимо Select Pro (установочный файл)
Ссылка на раздел сайта www.belimo.ch по датчикам
Предназначены для измерения наружной температуры и влажности воздуха, либо для влажных помещений, требующих высокую степень защиты IP
Напряжение питания (только для активных датчиков) | [5 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В
Степень защиты | [5 empty] | NEMA 4X / IP65
Корпус | [5 empty] | Полимер, с самофиксирующимися винтами
Коммуникационные протоколы | [5 empty] | Доступны версии с Modbus RTU и BACnet MS/TP
[22 empty] | Введите скидку: |  | 0%
[22 empty] | Дополнительная пошлина: |  | 0%
Измер. величина |  |  | Перекл. диапазонов | Чуствительный элемент снаружи | Диапазон измерения | [15 empty] | Тип датчика | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
Выходной сигнал |  |  |  |  | Температура | [9 empty] | Влажность
[5 empty] | -50…50 °C | -40…60 °C | -35…50 °C | -20…80 °C | -15…35 °C | -10…120 °C | 0…50 °C | 0…100 °C | 0…160 °C | 0…250 °C | относит.: 0…100% rH | абсолют.: 0…50 г/м3 | абсолют.: 0…80 г/м3 | точка росы: 0…50 °C | точка росы: -20…80 °C | энтальпия: 0…85 кДж/кг
Температура:
Пассив-ный выход |  | Pt100 |  |  |  |  | • | [13 empty] | 01UT-1A | http://belimo.com.ua/files/sensor/01UT-1....pdf | 25 | 25
|  | Pt100 |  | • | [16 empty] | 01UT-1A0X | - | 42 | 42
|  | Pt1000 |  |  |  |  | • | [13 empty] | 01UT-1B | http://belimo.com.ua/files/sensor/01UT-1....pdf | 25 | 25
|  | Pt1000 |  | • | [16 empty] | 01UT-1B0X | - | 42 | 42
|  | Ni1000 |  |  |  |  | • | [13 empty] | 01UT-1C | http://belimo.com.ua/files/sensor/01UT-1....pdf | 25 | 25
|  | Ni1000TK5000=LgNi1000 |  |  |  |  | • | [13 empty] | 01UT-1D | http://belimo.com.ua/files/sensor/01UT-1....pdf | 29 | 29
| 01UT…/22UT… | NTC10k |  |  |  |  | • | [13 empty] | 01UT-1L | http://belimo.com.ua/files/sensor/01UT-1....pdf | 22 | 22
|  | NTC20k |  |  |  |  | • | [13 empty] | 01UT-1Q | - | 23 | 23
Актив-ный выход |  | DC 0…5 В / 0…10 В | • |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [6 empty] | 22UT-12 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UT-1....pdf | 94 | 94
|  | 4…20 мА | • |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [6 empty] | 22UT-14 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UT-1....pdf | 94 | 94
Влажность и температура (комбинированный):
Актив-ный выход |  | DC 0…5 В / 0…10 В | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  |  | • | [5 empty] | 22UTH-11 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UTH-1....pdf | 240 | 240
|  | 4…20 мА | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  |  | • | [5 empty] | 22UTH-13 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UTH-1....pdf | 240 | 240
|  | DC 0…5 В / 0…10 В | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | 22UTH-110X | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UTH-1...X...pdf | 327 | 327
|  | 4…20 мА | • |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | 22UTH-130X | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UTH-1...X...pdf | 327 | 327
|  | Modbus RTU | [5 empty] | • | [6 empty] | • |  | • |  | • | • | 22UTH-150X | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UTH-1...X...pdf | 364 | 364
|  | BACnet MS/TP | [5 empty] | • | [6 empty] | • |  | • |  | • | • | 22UTH-160X | http://belimo.com.ua/files/sensor/22UTH-1...X...pdf | 364 | 364
Примечания:
• - оранжевым цветом выделена заводская уставка (рабочий диапазон изменяется с помощью переключателя).
Более подробная информация по аксессуарам находится на листе "12. Аксессуары".
ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## 10. Канальные T rH VOC CO2
10. Прайс на канальные датчики температуры, влажности, качества воздуха, СО2
производства BELIMO Automation, Швейцария (цены приведены в ЕВРО с НДС)
Действителен с 01.02.2023
Сделано в Швейцарии. Продукция сертифицирована в Украине.
* См. примечания и примеры расшифровки кодов датчиков в нижней части данной страницы.
Программа подбора датчиков Белимо Select Pro (установочный файл)
Ссылка на раздел сайта www.belimo.ch по датчикам
Предназначены для измерения средней температуры воздуха, а также для измерения влажности, качества воздуха и концентрации СО2 в
воздуховодах и приточно-вытяжных установках HVAC систем. Доступны комбинированные датчики с несколькими выходами.
Напряжение питания (только для активных датчиков) | [9 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В
Степень защиты | [9 empty] | NEMA 4X / IP65
Корпус | [9 empty] | Полимер, с самофиксирующимися винтами
Коммуникационные протоколы | [9 empty] | Доступны версии с Modbus RTU и BACnet MS/TP
[29 empty] | Введите скидку: |  | 0%
[29 empty] | Дополнительная пошлина: |  | 0%
Измер. величина |  | Перекл. диапазонов |  | Дисплей |  | Диапазон уставки 15…95 r.H. | Диапазон уставки -10…+15 °С | Диапазон уставки +1…+10 °С | Диапазон измерения | [18 empty] | Тип датчика | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
Выходной сигнал | [8 empty] | Температура | [9 empty] | Влажность | [5 empty] | CO2 |  | VOC
|  |  | Ручной сброс |  | Длина зонда, мм |  |  |  | -50…50 °C | -40…60 °C | -35…70 °C | -20…80 °C | -15…135 °C | -10…120 °C | 0…50 °C | 0…100 °C | 0…160 °C | 0…250 °C | относит.: 0…100% rH | абсолют.: 0…50 г/м3 | абсолют.: 0…80 г/м3 | точка росы: 0…50 °C | точка росы: -20…80 °C | энтальпия: 0…85 кДж/кг | 0…2000 ppm | 0…5000 ppm | 0…100%
Температура (датчик средней температуры):
Пасив-ный | PT1000 |  |  |  | 3000 | [5 empty] | • | [16 empty] | 01MT-1B4 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01MT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 169 | 169
[5 empty] | 6000 | [5 empty] | • | [16 empty] | 01MT-1B5 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01MT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 181 | 181
Актив-ный | DC 0…5 В / 0…10 В | • |  |  | 6000 |  |  |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [9 empty] | 22MT-125 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22MT-1....pdf | 210 | 210
| 4…20 мА | • |  |  | 6000 |  |  |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | [9 empty] | 22MT-145 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22MT-1....pdf | 210 | 210
Влажность и температура (комбинированный):
Актив-ный выход | DC 0…5 В / 0…10 В | • |  |  | 140 |  |  |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • |  |  |  | 22DTH-11M | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DTH-1....pdf | 198 | 198
[5 empty] | 270 | [22 empty] | 22DTH-11Q |  | 212 | 212
| 4…20 мА | • |  |  | 140 |  |  |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • |  |  |  | 22DTH-13M | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DTH-1....pdf | 198 | 198
[5 empty] | 270 | [22 empty] | 22DTH-13Q |  | 212 | 212
| Modbus RTU |  |  |  | 140 | [6 empty] | • | [6 empty] | • |  | • |  | • | • |  |  |  | 22DTH-15M | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DTH-1....pdf | 250 | 250
[5 empty] | 270 | [22 empty] | 22DTH-15Q |  | 260 | 260
| BACnet MS/TP |  |  |  | 140 | [6 empty] | • | [6 empty] | • |  | • |  | • | • |  |  |  | 22DTH-16M | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DTH-1....pdf | 250 | 250
CO2:
Актив-ный | DC 0…5 В / 0…10 В |  |  |  | 180 | [19 empty] | • |  |  | 22DC-11 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 285 | 285
| 4…20 мА |  |  |  | 180 | [19 empty] | • |  |  | 22DC-13 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-13....pdf | 294 | 294
CO2 и температура (комбинированный):
Актив-ный | DC 0…5 В / 0…10 В |  |  |  | 180 | [9 empty] | • | [9 empty] | • |  |  | 22DTC-11 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 357 | 357
[28 empty] | 22DTC-1105 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 390 | 390
| 4…20 мА |  |  |  | 180 | [9 empty] | • | [9 empty] | • |  |  | 22DTC-13 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-13....pdf | 365 | 365
CO2, влажность и температура (комбинированный):
Актив-ный выход | DC 0…5 В / 0…10 В |  |  |  | 180 | [9 empty] | • |  |  |  | • | [5 empty] | • |  |  | 22DTM-11 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 448 | 448
|  |  |  | • | 180 | [9 empty] | • |  |  |  | • | [5 empty] | • |  |  | 22DTM-1106 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 513 | 513
| Modbus RTU |  |  |  | 180 | [9 empty] | • |  |  |  | • |  | • |  | • | • | • |  |  | 22DTM-15 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DTM-1....pdf | 467 | 467
| BACnet MS/TP |  |  |  | 180 | [9 empty] | • |  |  |  | • |  | • |  | • | • | • |  |  | 22DTM-16 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22DTM-1....pdf | 467 | 467
CO2 и VOC (комбинированный):
Активный | DC 0…5 В / 0…10 В |  |  |  | 180 | [19 empty] | • |  | • | 22DCV-11 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 464 | 464
CO2, VOC и температура (комбинированный):
Активный | DC 0…5 В / 0…10 В |  |  |  | 180 | [9 empty] | • | [9 empty] | • |  | • | 22DCM-11 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 490 | 490
CO2, VOC, смесь CO2/VOC и температура (комбинированный):
Активный | DC 0…5 В / 0…10 В |  |  |  | 180 | [9 empty] | • | [9 empty] | • |  | • | 22DCK-11 | http://belimo.com.ua/files/sensor/22D...C...-11....pdf | 555 | 555
Примечания:
• - оранжевым цветом выделена заводская уставка (рабочий диапазон изменяется с помощью переключателя).
Более подробная информация по аксессуарам находится на листе "12. Аксессуары".
ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## 11.Реле,Термостаты и Гигростаты
11. Прайс на термостаты и гигростаты
производства BELIMO Automation, Швейцария (цены приведены в ЕВРО с НДС)
Действителен с 01.02.2023
Сделано в Швейцарии. Продукция сертифицирована в Украине.
* См. примечания и примеры расшифровки кодов датчиков в нижней части данной страницы.
Программа подбора датчиков Белимо Select Pro (установочный файл)
Ссылка на раздел сайта www.belimo.ch по датчикам
Предназначены для поддержания заданного уровня влажности, температуры, а также для защиты от замораживания
воздуховодов и приточно-вытяжных установок HVAC систем.
Напряжение питания (только для активных датчиков) | [6 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В
Корпус | [6 empty] | Пластик, с самофиксирующимися винтами
[12 empty] | Введите скидку: |  | 0%
[12 empty] | Дополнительная пошлина: |  | 0%
Измер. величина |  | Необходимо питаник 24 В | Перекл. диапазонов |  | Дисплей |  | Диапазон уставки -10…+15 °С | Диапазон уставки +30…90 °С | Диапазон уставки +50…80 °С | Диапазон уставки +70…130 °С | Тип датчика | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
Выходной сигнал
|  |  |  | Ручной сброс |  | Длина зонда, мм
Термостаты:
Реле | [5 empty] | 1000 |  | • |  |  | 01HT-101CA | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01HT-101CA_datasheet_en-gb.pdf | 74 | 74
|  |  |  | • |  | 1000 |  |  | • |  | EXT-J-00734645 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_EXT-J-00734645_datasheet_en-gb.pdf | 79 | 79
|  |  |  | • |  | 1000 |  |  |  | • | EXT-J-00734647 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_EXT-J-00734647_datasheet_en-gb.pdf | 79 | 79
Температура (термостат защиты от замораживания):
Реле | Беспотенциальный перекидной контакт 16 (2.5) A (AC 230 V) |  |  |  |  | 3000 | • |  |  |  | 01ATS-1040B | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01ATS-10.._datasheet_en-gb.pdf | 86 | 86
[6 empty] | 6000 | • |  |  |  | 01ATS-1050B | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01ATS-10.._datasheet_en-gb.pdf | 97 | 97
|  |  |  | • |  | 3000 | • |  |  |  | 01ATS-104XC | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01ATS-10.._datasheet_en-gb.pdf | 97 | 97
|  |  |  | • |  | 6000 | • |  |  |  | 01ATS-105XC | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01ATS-10.._datasheet_en-gb.pdf | 104 | 104
Актив-ный | DC 0…10 В / Реле | • |  | • | • | 2000 |  |  |  |  | 20DTS-1P3 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_20DTS-1P.._datasheet_en-gb.pdf | 296 | 296
|  | • |  | • | • | 6000 |  |  |  |  | 20DTS-1P5 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_20DTS-1P.._datasheet_en-gb.pdf | 303 | 303
Влажность (гигростаты):
Реле | [6 empty] | • |  |  |  | 01DH-10N | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01DH-10N_datasheet_en-gb.pdf | 218 | 218
Реле утечки воды
Реле |  | • | [8 empty] | 22HL-10 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_22HL-10_datasheet_en-gb.pdf | 120 | 120
Примечания:
• - оранжевым цветом выделена заводская уставка (рабочий диапазон изменяется с помощью переключателя).
Более подробная информация по аксессуарам находится на листе "12. Аксессуары".
ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## 12. Комнатные T rH VOC CO2
12. Прайс на комнатные датчики температуры, влажности, качества воздуха, СО2
производства BELIMO Automation, Швейцария (цены приведены в ЕВРО с НДС)
Действителен с 01.02.2023
Сделано в Швейцарии. Продукция сертифицирована в Украине.
* См. примечания и примеры расшифровки кодов датчиков в нижней части данной страницы.
Программа подбора датчиков Белимо Select Pro (установочный файл)
Ссылка на раздел сайта www.belimo.ch по датчикам
Предназначены для измерения и регулирования температуры, влажности, концентрации CO2 и качества воздуха.
Измерение СО2 осуществляется с помощью двухканального инфракрасного датчика (NDIR).
Предназначены для применения в помещения с переменной нагрузкой (офисы, ТРЦ, школы, музеи, кинотеатры и т.д).
Напряжение питания (только для активных датчиков) | [7 empty] | DC 15…24 В / AC 24 В
Степень защиты | [7 empty] | IP30
Корпус | [7 empty] | Полимер
Коммуникационные протоколы | [7 empty] | MP-Bus
Аналоговый вход | [7 empty] | 0…10 В
[13 empty] | Введите скидку: |  | 0%
[13 empty] | Дополнительная пошлина: |  | 0%
Измер. величина |  |  | Аналоговый вход |  |  | Функция задатчика | Диапазон измерения |  |  |  |  | Тип датчика | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
Выходной сигнал | [6 empty] | Температура | Влажность |  | CO2 | VOC
|  |  |  | Виртуальный дисплей (NFC) | E-Paper сенсорный дисплей |  | 0…50 °C | относит.: 10…90% rH | относит.: 0…100% rH | 0…2000 ppm | 450…65535
Температура:
Пассив-ный выход |  | Pt1000 |  |  |  |  | • |  |  |  |  | 01RT-1B-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 21 | 21
|  | Ni1000 |  |  |  |  | • |  |  |  |  | 01RT-1C-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 21 | 21
|  | Ni1000TK5000 |  |  |  |  | • |  |  |  |  | 01RT-1D-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 25 | 25
|  | NTC1k8 |  |  |  |  | • |  |  |  |  | 01RT-1F-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 19 | 19
|  | NTC10k (10k2) |  |  |  |  | • |  |  |  |  | 01RT-1L-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 18 | 18
|  | NTC10k Pre |  |  |  |  | • |  |  |  |  | 01RT-1M-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 18 | 18
|  | NTC20k |  |  |  |  | • |  |  |  |  | 01RT-1Q-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 19 | 19
|  | Pt1000 |  |  |  | • | • |  |  |  |  | P-01RT-1B-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_P-01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 30 | 30
|  | NTC1k8 |  |  |  | • | • |  |  |  |  | P-01RT-1F-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_P-01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 29 | 29
|  | NTC10k (10k2) |  |  |  | • | • |  |  |  |  | P-01RT-1L-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_P-01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 28 | 28
|  | NTC10k Pre |  |  |  | • | • |  |  |  |  | P-01RT-1M-0 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_P-01RT-1.._datasheet_en-gb.pdf | 28 | 28
Активный | 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus | [5 empty] | • |  |  |  |  | 22RT-19-1 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_22RT-19-1_datasheet_en-gb.pdf | 67 | 67
| 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus |  |  |  | • | [6 empty] | P-22RT-1900D-1 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_P-22RT..-1900D-1_datasheet_en-gb.pdf | 209 | 209
Влажность и температура (комбинированный):
Активный | 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus | [5 empty] | • |  | • |  |  | 22RTH-19-1 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_22RTH-19-1_datasheet_en-gb.pdf | 106 | 106
|  |  |  | • | [7 empty] | P-22RTH-1900A-1 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_P-22RT..-1900A-1_datasheet_en-gb.pdf | 147 | 147
[5 empty] | • | [6 empty] | P-22RTH-1900D-1 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_P-22RT..-1900D-1_datasheet_en-gb.pdf | 247 | 247
CO2, влажность и температура (комбинированный):
Активный | 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus | [5 empty] | • |  | • | • |  | 22RTM-19-1 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_22RTM-19-1_datasheet_en-gb.pdf | 216 | 216
|  |  |  | • | [7 empty] | P-22RTM-1900A-1 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_P-22RT..-1900A-1_datasheet_en-gb.pdf | 258 | 258
[5 empty] | • | [6 empty] | P-22RTM-1900D-1 | https://www.belimo.com/mam/general-documents/datasheets/en-gb/belimo_P-22RT..-1900D-1_datasheet_en-gb.pdf | 358 | 358
Примечания:
* - цена по запросу
Более подробная информация по аксессуарам находится на листе "13. Аксессуары".
ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## 13. Аксессуары
13. Прайс на аксессуары для датчиков
производства BELIMO Automation, Швейцария (цены приведены в ЕВРО с НДС)
Действителен с 01.02.2023
Сделано в Швейцарии. Продукция сертифицирована в Украине.
Программа подбора датчиков Белимо Select Pro (установочный файл)
Ссылка на раздел сайта www.belimo.ch по датчикам
[27 empty] | Введите скидку: |  | 0%
[27 empty] | Дополнительная пошлина: |  | 0%
13.1. Монтажные фланцы:
|  | Диаметр, мм | Применяется для датчиков: | [22 empty] | Тип | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
|  |  | 01CT-… | 01CT-…F | 01DT-…H | 01DT-…L | 01DT-…N | 01DT-…P | 01DT-…R | 01DT-…T | 22DT-…H | 22DT-…L | 22DT-…N | 22DT-…P | 22DT-…R | 22DT-…T | 22DTH-… | 22DC-… | 22DT-… | 22DTC-… | 22DTM-… | 22DCV-… | 22DCM-… | 22DCK-… | 01HT-…/EXT…
| Монтажный фланец, пластик, гибкий, 6 мм | 4…7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [8 empty] | • | A-22D-A03 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 8 | 8
| Монтажный фланец, латунь, 6 мм | 6 |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [9 empty] | A-22D-A05 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 16 | 16
| Монтажный фланец, пластик, гибкий | 20 | [14 empty] | • | • | • | • | • | • | • | • |  | A-22D-A35 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 13 | 13
• - оранжевым цветом выделены аксессуары, поставляемые в комплекте по умолчанию.
• - может быть поставлено опционально.
13.2. Погружные гильзы и компрессионные фитинги:
|  | Длина гильзы, мм | Применяется для датчиков: | [22 empty] | Тип | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
|  |  | 01DT-…H | 01DT-…L | 01DT-…N | 01DT-…P | 01DT-…R | 01DT-…T | 22DT-…H | 22DT-…L | 22DT-…N | 22DT-…P | 22DT-…R | 22DT-…T | 01HT-101CA | EXT-J-00734645 | EXT-J-00734647 | - | - | - | - | - | - | -
| Погружная гильза, нержавеющая сталь, G1/2``, SW27 | 50 | • | [5 empty] | • | [16 empty] | A-22P-A06 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 24 | 24
|  | 100 |  | • | [5 empty] | • | [15 empty] | A-22P-A08 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 27 | 27
|  | 150 |  |  | • | [5 empty] | • | [14 empty] | A-22P-A10 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 29 | 29
|  | 200 |  |  |  | • | [5 empty] | • | [13 empty] | A-22P-A12 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 31 | 31
|  | 300 |  |  |  |  | • | [5 empty] | • | [12 empty] | A-22P-A14 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 34 | 34
|  | 450 | [5 empty] | • | [5 empty] | • | [11 empty] | A-22P-A16 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 37 | 37
| Погружная гильза, латунь, G1/2``, SW22 | 50 | • | [5 empty] | • | [16 empty] | A-22P-A18 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 12 | 12
|  | 100 |  | • | [5 empty] | • | [15 empty] | A-22P-A20 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 13 | 13
|  | 150 |  |  | • | [5 empty] | • | [14 empty] | A-22P-A22 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 14 | 14
|  | 200 |  |  |  | • | [5 empty] | • | [13 empty] | A-22P-A24 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 15 | 15
|  | 300 |  |  |  |  | • | [5 empty] | • | [12 empty] | A-22P-A26 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 17 | 17
|  | 450 | [5 empty] | • | [5 empty] | • | [11 empty] | A-22P-A28 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 20 | 20
| Погружная гильза, латунь, G1/2``, SW22 | 100 | [12 empty] | • | • | • | [8 empty] | A-22P-A61 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_A-22P-A6.._MS_datasheet_en-gb.pdf | 18 | 18
|  | 150 | [12 empty] | • | • | • | [8 empty] | A-22P-A62 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_A-22P-A6.._MS_datasheet_en-gb.pdf | 20 | 20
|  | 200 | [12 empty] | • | • | • | [8 empty] | A-22P-A63 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_A-22P-A6.._MS_datasheet_en-gb.pdf | 23 | 23
| Погружная гильза, нержавеющая сталь, G1/2``, SW27 | 100 | [12 empty] | • | • | • | [8 empty] | A-22P-A64 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_A-22P-A6.._VA_datasheet_en-gb.pdf | 28 | 28
|  | 150 | [12 empty] | • | • | • | [8 empty] | A-22P-A65 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_A-22P-A6.._VA_datasheet_en-gb.pdf | 31 | 31
|  | 200 | [12 empty] | • | • | • | [8 empty] | A-22P-A66 | https://www.belimo.com/mam/Datasheets/en-gb/belimo_A-22P-A6.._VA_datasheet_en-gb.pdf | 42 | 42
| Компрессионный фитинг, нержавеющая сталь, G1/4``, наружная резьба 6 мм | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [11 empty] | A-22P-A45 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 22 | 22
13.3. Монтажные аксессуары:
|  |  | Применяется для датчиков: | [22 empty] | Тип | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
|  |  | 01DTS-… | 01DT-…H | 01DT-…L | 01DT-…N | 01DT-…P | 01DT-…R | 01DT-…T | 22DT-…H | 22DT-…L | 22DT-…N | 22DT-…P | 22DT-…R | 22DT-…T | 22MT-… | 22CT-… | 22HH-… | 01UT-… | 22UT-… | 22UTH-… | 22ADP-… | 01APS-… | -
| Монтажная клипса |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [10 empty] | A-22D-A11 | - | 2 | 2
| Монтажная пластина для малых корпусов |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | [5 empty] | A-22D-A09 | - | 5 | 5
| Монтажная пластина для больших корпусов | [19 empty] | • | • |  |  |  | A-22D-A10 | - | 7 | 7
| Монтажный комплект |  | • | [12 empty] | • | [9 empty] | A-22D-A08 | - | 11 | 11
| Монтажный уголок, металл, S-профиль | [21 empty] | • |  |  | A-22AP-A07 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 5 | 5
| Монтажный уголок, металл, L-профиль | [21 empty] | • |  |  | A-22AP-A06 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 5 | 5
• - оранжевым цветом выделены аксессуары, поставляемые в комплекте по умолчанию.
• - может быть поставлено опционально.
13.4. Аксессуары для датчиков перепада давления:
|  | Длина, мм | Применяется для датчиков: | [22 empty] | Тип | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
|  |  | 01APS-… | 22ADP-… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Штуцер, металл, диаметр трубки 5 мм | 40 | • | • | [21 empty] | A-22AP-A02 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 7 | 7
| Штуцер, металл, диаметр трубки 5 мм | 100 | • | • | [21 empty] | A-22AP-A04 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 9 | 9
| Штуцер, пластик, диаметр трубки 6 мм, в мультиупаковке из 90 штук. | 100 | • | [22 empty] | A-22AP-A09.1 1) | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 1 | 1
| Монтажный комплект, два штуцера, трубка (ДУ 5 мм, PVC) | 2000 | • | • | [21 empty] | A-22AP-A08 2) | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 5 | 5
| Монт. компл. (только для 01APS-…), два штуцера, трубка (ДУ 5мм PVC), в мультиупаковке из 50 шт. | 2000 | • | [22 empty] | A-22AP-A05.1 2) | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 3 | 3
• - оранжевым цветом выделены аксессуары, поставляемые в комплекте по умолчанию.
• - может быть поставлено опционально.
1) цена указана за 1 шт
2) цена указана за 1 набор
13.5. Адаптеры и резьбовые переходники:
|  | Диаметр, мм | Применяется для датчиков: | [22 empty] | Тип | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
|  |  | 22WDP-... | 22WP-... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Адаптер, нержавеющая сталь, переход с G1/4'' на G1/2'' | - |  | • | [21 empty] | A-22WP-A02 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 13 | 13
| Резьбовое соединение, нержавеющая сталь, 6 и 8 мм на G1/4'' (мультипак из 2 шт) | 6 | • | [22 empty] | A-22WP-A06 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 79 | 79
|  | 8 | • | [22 empty] | A-22WP-A10 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 94 | 94
| Резьбовое соединение, латунь, 6 и 8 мм на G1/4'' (мультипак из 2 шт) | 6 | • | [22 empty] | A-22WP-A04 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 38 | 38
|  | 8 | • | [22 empty] | A-22WP-A08 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 39 | 39
13.6. Аксессуары для датчиков влажности:
|  |  | Применяется для датчиков: | [22 empty] | Тип | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
|  |  | 22UTH-... | 22DTH-... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Сменный фильтр, нержавеющая сталь |  | • | • | [21 empty] | A-22D-A06 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 7 | 7
13.7. Хомуты и термоконтактная паста:
|  | Диаметр трубо-провода | Применяется для датчиков: | [22 empty] | Тип | Ин-фо |  | ЕВРО с НДС
|  |  | 01ST-... | 01HT-... | 22HT-... | 22HH-... | 22HH-…X | 01HT-101CA | EXT-J-00734645 | EXT-J-00734647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Хомут | ≤ 110 мм | • | • | • |  |  | • | • | • | [15 empty] | A-22P-A47 | - | 3 | 3
| Хомут | ≤ 900 мм | • | • | • |  |  | • | • | • | [15 empty] | A-22P-A49 | - | 6 | 6
| Термоконтактная паста | - | • | • | • | • | • | • | • | • | [15 empty] | A-22P-A44 | http://belimo.com.ua/files/sensor/accessories.pdf | 2 | 2
• - оранжевым цветом выделены аксессуары, поставляемые в комплекте по умолчанию.
• - может быть поставлено опционально.
ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ

## 14. Полный прайс списком
14. Полный прайс-лист продукции Белимо 2023, ЕВРО с НДС
Действителен с 01.02.2023
Сделано в Швейцарии. |  |  |  |  | Введите курс EUR/UAH: | 0
Продукция сертифицирована в Украине. |  |  |  |  | Введите скидку: | 0%
[5 empty] | Дополнительная пошлина: | 0%
№ | Марка | ЕВРО | ЕВРО с НДС | ГРН с НДС
1 | 01APS-101 | 30 | 30 | 0
2 | 01APS-101.1 | 23 | 23 | 0
3 | 01APS-104 | 30 | 30 | 0
4 | 01APS-104.1 | 23 | 23 | 0
5 | 01APS-10R | 30 | 30 | 0
6 | 01APS-10R.1 | 23 | 23 | 0
7 | 01APS-10U | 30 | 30 | 0
8 | 01APS-10U.1 | 23 | 23 | 0
9 | 01ATS-1040B | 86 | 86 | 0
10 | 01ATS-104XC | 97 | 97 | 0
11 | 01ATS-1050B | 97 | 97 | 0
12 | 01ATS-105XC | 104 | 104 | 0
13 | 01CT-1AH | 16 | 16 | 0
14 | 01CT-1ALF | 25 | 25 | 0
15 | 01CT-1APF | 26 | 26 | 0
16 | 01CT-1BH | 16 | 16 | 0
17 | 01CT-1BLF | 25 | 25 | 0
18 | 01CT-1BPF | 26 | 26 | 0
19 | 01CT-1CH | 16 | 16 | 0
20 | 01CT-1CLF | 25 | 25 | 0
21 | 01CT-1CPF | 26 | 26 | 0
22 | 01CT-1DH | 20 | 20 | 0
23 | 01CT-1DLF | 29 | 29 | 0
24 | 01CT-1DPF | 30 | 30 | 0
25 | 01CT-1LH | 13 | 13 | 0
26 | 01CT-1LLF | 23 | 23 | 0
27 | 01CT-1LPF | 23 | 23 | 0
28 | 01CT-1QH | 15 | 15 | 0
29 | 01CT-1QLF | 24 | 24 | 0
30 | 01CT-1QPF | 24 | 24 | 0
31 | 22HL-10 | 120 | 120 | 0
32 | 01DH-10N | 218 | 218 | 0
33 | 01DT-1AH | 39 | 39 | 0
34 | 01DT-1AL | 39 | 39 | 0
35 | 01DT-1AN | 40 | 40 | 0
36 | 01DT-1AP | 40 | 40 | 0
37 | 01DT-1AR | 43 | 43 | 0
38 | 01DT-1AT | 46 | 46 | 0
39 | 01DT-1BH | 37 | 37 | 0
40 | 01DT-1BL | 37 | 37 | 0
41 | 01DT-1BN | 39 | 39 | 0
42 | 01DT-1BP | 39 | 39 | 0
43 | 01DT-1BR | 42 | 42 | 0
44 | 01DT-1BT | 45 | 45 | 0
45 | 01DT-1CH | 37 | 37 | 0
46 | 01DT-1CL | 37 | 37 | 0
47 | 01DT-1CN | 39 | 39 | 0
48 | 01DT-1CP | 39 | 39 | 0
49 | 01DT-1CR | 42 | 42 | 0
50 | 01DT-1CT | 45 | 45 | 0
51 | 01DT-1DH | 42 | 42 | 0
52 | 01DT-1DL | 42 | 42 | 0
53 | 01DT-1DN | 44 | 44 | 0
54 | 01DT-1DP | 44 | 44 | 0
55 | 01DT-1DR | 47 | 47 | 0
56 | 01DT-1DT | 50 | 50 | 0
57 | 01DT-1HP | 37 | 37 | 0
58 | 01DT-1LH | 35 | 35 | 0
59 | 01DT-1LL | 35 | 35 | 0
60 | 01DT-1LN | 37 | 37 | 0
61 | 01DT-1LP | 37 | 37 | 0
62 | 01DT-1LR | 39 | 39 | 0
63 | 01DT-1LT | 42 | 42 | 0
64 | 01DT-1QH | 38 | 38 | 0
65 | 01DT-1QL | 38 | 38 | 0
66 | 01DT-1QN | 41 | 41 | 0
67 | 01DT-1QP | 41 | 41 | 0
68 | 01DT-1QR | 43 | 43 | 0
69 | 01DT-1QT | 45 | 45 | 0
70 | 01HT-101CA | 74 | 74 | 0
71 | 01HT-1A | 30 | 30 | 0
72 | 01HT-1B | 30 | 30 | 0
73 | 01HT-1C | 30 | 30 | 0
74 | 01HT-1D | 34 | 34 | 0
75 | 01HT-1L | 28 | 28 | 0
76 | 01HT-1Q | 28 | 28 | 0
77 | 01MT-1B4 | 169 | 169 | 0
78 | 01MT-1B5 | 181 | 181 | 0
79 | 01PT-1BH | 64 | 64 | 0
80 | 01PT-1BL | 65 | 65 | 0
81 | 01PT-1BP | 68 | 68 | 0
82 | 01PT-1DH | 69 | 69 | 0
83 | 01PT-1DL | 69 | 69 | 0
84 | 01PT-1DP | 72 | 72 | 0
85 | 01PT-1LH | 62 | 62 | 0
86 | 01PT-1LL | 62 | 62 | 0
87 | 01PT-1LP | 66 | 66 | 0
88 | 01RT-1B-0 | 21 | 21 | 0
89 | 01RT-1C-0 | 21 | 21 | 0
90 | 01RT-1D-0 | 25 | 25 | 0
91 | 01RT-1F-0 | 19 | 19 | 0
92 | 01RT-1L-0 | 18 | 18 | 0
93 | 01RT-1M-0 | 18 | 18 | 0
94 | 01RT-1Q-0 | 19 | 19 | 0
95 | 01ST-1A3 | 18 | 18 | 0
96 | 01ST-1B3 | 18 | 18 | 0
97 | 01ST-1C3 | 18 | 18 | 0
98 | 01ST-1D3 | 22 | 22 | 0
99 | 01ST-1L3 | 16 | 16 | 0
100 | 01ST-1Q3 | 18 | 18 | 0
101 | 01UT-1A | 25 | 25 | 0
102 | 01UT-1A0X | 42 | 42 | 0
103 | 01UT-1B | 25 | 25 | 0
104 | 01UT-1B0X | 42 | 42 | 0
105 | 01UT-1C | 25 | 25 | 0
106 | 01UT-1D | 29 | 29 | 0
107 | 01UT-1L | 22 | 22 | 0
108 | 01UT-1Q | 23 | 23 | 0
109 | 20DTS-1P3 | 296 | 296 | 0
110 | 20DTS-1P5 | 303 | 303 | 0
111 | 22ADP-124D | 235 | 235 | 0
112 | 22ADP-124F | 319 | 319 | 0
113 | 22ADP-154 | 183 | 183 | 0
114 | 22ADP-154L | 240 | 240 | 0
115 | 22ADP-154K | 357 | 357 | 0
116 | 22ADP-156 | 183 | 183 | 0
117 | 22ADP-156L | 240 | 240 | 0
118 | 22ADP-15Q | 183 | 183 | 0
119 | 22ADP-15QA | 248 | 248 | 0
120 | 22ADP-15QB | 305 | 305 | 0
121 | 22ADP-15QL | 240 | 240 | 0
122 | 22ADP-184 | 159 | 159 | 0
123 | 22ADP-184A | 216 | 216 | 0
124 | 22ADP-184B | 268 | 268 | 0
125 | 22ADP-184L | 217 | 217 | 0
126 | 22ADP-186 | 159 | 159 | 0
127 | 22ADP-186A | 216 | 216 | 0
128 | 22ADP-186B | 268 | 268 | 0
129 | 22ADP-186L | 217 | 217 | 0
130 | 22ADP-18Q | 159 | 159 | 0
131 | 22ADP-18QA | 216 | 216 | 0
132 | 22ADP-18QB | 268 | 268 | 0
133 | 22ADP-18QL | 217 | 217 | 0
134 | 22CT-12H | 85 | 85 | 0
135 | 22CT-14H | 85 | 85 | 0
136 | 22DC-11 | 285 | 285 | 0
137 | 22DC-13 | 294 | 294 | 0
138 | 22DCK-11 | 555 | 555 | 0
139 | 22DCM-11 | 490 | 490 | 0
140 | 22DCV-11 | 464 | 464 | 0
141 | 22DT-12H | 85 | 85 | 0
142 | 22DT-12L | 85 | 85 | 0
143 | 22DT-12N | 88 | 88 | 0
144 | 22DT-12P | 88 | 88 | 0
145 | 22DT-12R | 90 | 90 | 0
146 | 22DT-12T | 93 | 93 | 0
147 | 22DT-14H | 85 | 85 | 0
148 | 22DT-14L | 85 | 85 | 0
149 | 22DT-14N | 88 | 88 | 0
150 | 22DT-14P | 88 | 88 | 0
151 | 22DT-14R | 90 | 90 | 0
152 | 22DT-14T | 93 | 93 | 0
153 | 22DTC-11 | 357 | 357 | 0
154 | 22DTC-1105 | 390 | 390 | 0
155 | 22DTC-13 | 365 | 365 | 0
156 | 22DTH-11M | 198 | 198 | 0
157 | 22DTH-11M | 198 | 198 | 0
158 | 22DTH-11Q | 212 | 212 | 0
159 | 22DTH-13M | 198 | 198 | 0
160 | 22DTH-13M | 198 | 198 | 0
161 | 22DTH-13Q | 212 | 212 | 0
162 | 22DTH-15M | 250 | 250 | 0
163 | 22DTH-15M | 250 | 250 | 0
164 | 22DTH-15Q | 260 | 260 | 0
165 | 22DTH-16M | 250 | 250 | 0
166 | 22DTH-16M | 250 | 250 | 0
167 | 22DTM-11 | 448 | 448 | 0
168 | 22DTM-1106 | 513 | 513 | 0
169 | 22DTM-15 | 467 | 467 | 0
170 | 22DTM-16 | 467 | 467 | 0
171 | 22HH-10 | 120 | 120 | 0
172 | 22HH-100S-6 | 195 | 195 | 0
173 | 22HH-100S-7 | 211 | 211 | 0
174 | 22HH-100X | 137 | 137 | 0
175 | 22HT-12 | 86 | 86 | 0
176 | 22HT-14 | 86 | 86 | 0
177 | 22MT-125 | 210 | 210 | 0
178 | 22MT-145 | 210 | 210 | 0
179 | 22RT-19-1 | 67 | 67 | 0
180 | 22RTH-19-1 | 106 | 106 | 0
181 | 22RTM-19-1 | 216 | 216 | 0
182 | 22UT-12 | 94 | 94 | 0
183 | 22UT-14 | 94 | 94 | 0
184 | 22UTH-11 | 240 | 240 | 0
185 | 22UTH-110X | 327 | 327 | 0
186 | 22UTH-13 | 240 | 240 | 0
187 | 22UTH-130X | 327 | 327 | 0
188 | 22UTH-150X | 364 | 364 | 0
189 | 22UTH-160X | 364 | 364 | 0
190 | 22WDP-111 | 433 | 433 | 0
191 | 22WDP-112 | 433 | 433 | 0
192 | 22WDP-114 | 433 | 433 | 0
193 | 22WDP-115 | 433 | 433 | 0
194 | 22WDP-131 | 433 | 433 | 0
195 | 22WDP-132 | 433 | 433 | 0
196 | 22WDP-134 | 433 | 433 | 0
197 | 22PDP-185 | 685 | 685 | 0
198 | 22PDP-186 | 685 | 685 | 0
199 | 22PDP-189 | 685 | 685 | 0
200 | 22WDP-135 | 433 | 433 | 0
201 | 22WP-114 | 144 | 144 | 0
202 | 22WP-115 | 144 | 144 | 0
203 | 22WP-116 | 144 | 144 | 0
204 | 22WP-117 | 144 | 144 | 0
205 | 22WP-119 | 157 | 157 | 0
206 | 22WP-134 | 137 | 137 | 0
207 | 22WP-135 | 137 | 137 | 0
208 | 22WP-136 | 137 | 137 | 0
209 | 22WP-137 | 137 | 137 | 0
210 | 22WP-139 | 150 | 150 | 0
211 | A-22AP-A02 | 7 | 7 | 0
212 | A-22AP-A04 | 9 | 9 | 0
213 | A-22AP-A05.1 | 3 | 3 | 0
214 | A-22AP-A06 | 5 | 5 | 0
215 | A-22AP-A07 | 5 | 5 | 0
216 | A-22AP-A08 | 5 | 5 | 0
217 | A-22AP-A09.1 | 1 | 1 | 0
218 | A-22D-A03 | 8 | 8 | 0
219 | A-22D-A05 | 16 | 16 | 0
220 | A-22D-A06 | 7 | 7 | 0
221 | A-22D-A08 | 11 | 11 | 0
222 | A-22D-A09 | 5 | 5 | 0
223 | A-22D-A10 | 7 | 7 | 0
224 | A-22D-A11 | 2 | 2 | 0
225 | A-22D-A35 | 13 | 13 | 0
226 | A-22P-A06 | 24 | 24 | 0
227 | A-22P-A08 | 27 | 27 | 0
228 | A-22P-A10 | 29 | 29 | 0
229 | A-22P-A12 | 31 | 31 | 0
230 | A-22P-A14 | 34 | 34 | 0
231 | A-22P-A16 | 37 | 37 | 0
232 | A-22P-A18 | 12 | 12 | 0
233 | A-22P-A20 | 13 | 13 | 0
234 | A-22P-A22 | 14 | 14 | 0
235 | A-22P-A24 | 15 | 15 | 0
236 | A-22P-A26 | 17 | 17 | 0
237 | A-22P-A28 | 20 | 20 | 0
238 | A-22P-A44 | 2 | 2 | 0
239 | A-22P-A45 | 22 | 22 | 0
240 | A-22P-A47 | 3 | 3 | 0
241 | A-22P-A49 | 6 | 6 | 0
242 | A-22P-A61 | 18 | 18 | 0
243 | A-22P-A62 | 20 | 20 | 0
244 | A-22P-A63 | 23 | 23 | 0
245 | A-22P-A64 | 28 | 28 | 0
246 | A-22P-A65 | 31 | 31 | 0
247 | A-22P-A66 | 42 | 42 | 0
248 | A-22WP-A02 | 13 | 13 | 0
249 | A-22WP-A04 | 38 | 38 | 0
250 | A-22WP-A06 | 79 | 79 | 0
251 | A-22WP-A08 | 39 | 39 | 0
252 | A-22WP-A10 | 94 | 94 | 0
253 | EXT-J-00734645 | 79 | 79 | 0
254 | EXT-J-00734647 | 79 | 79 | 0
255 | FM015R-SZ | 346 | 346 | 0
256 | FM020R-SZ | 359 | 359 | 0
257 | FM025R-SZ | 374 | 374 | 0
258 | FM032R-SZ | 394 | 394 | 0
259 | FM040R-SZ | 422 | 422 | 0
260 | FM050R-SZ | 448 | 448 | 0
261 | FM065F-SZ | 735 | 735 | 0
262 | FM080F-SZ | 808 | 808 | 0
263 | FM100F-SZ | 880 | 880 | 0
264 | FM125F-SZ | 951 | 951 | 0
265 | FM150F-SZ | 1023 | 1023 | 0
266 | P-22RT-1900D-1 | 209 | 209 | 0
267 | P-22RTH-1900D-1 | 247 | 247 | 0
268 | P-22RTM-1900D-1 | 358 | 358 | 0
269 | P-22RTH-1900A-1 | 147 | 147 | 0
270 | P-22RTM-1900A-1 | 258 | 258 | 0
271 | P-01RT-1B-0 | 30 | 30 | 0
272 | P-01RT-1F-0 | 29 | 29 | 0
273 | P-01RT-1L-0 | 28 | 28 | 0
274 | P-01RT-1M-0 | 28 | 28 | 0
ВЕРНУТЬСЯ НА НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ